Kriteriji za odobravanje odstupanja od primjene pravila priključivanja postrojenja kupca

mart 2019.

**Osnov za donošenje Kriterija za odobravanje odstupanja**

Stalna grupa na visokom nivou Energetske zajednice je 12. januara 2018. godine donijela odluke kojima su u *acquis* Energetske zajednice u sektoru električne energije uključena pravila o priključivanju, odnosno Uredba Komisije (EU) 2016/631, Uredba Komisije (EU) 2016/1388 i Uredba Komisije (EU) 2016/1447. Stoga se problematika transpozicije i imple­men­tacije pravila i smjernica za rad mrežâ nametnula kao jedna od ključnih aktivnosti u radu nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, prevashodno Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) i Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH), koji su od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine prepozati kao ključni nosioci ovih aktivosti.

U tom smislu, Državna regulatorna komisija je u junu 2018. godine donijela *Odluku o transponiranju pravila za rad mreža u vezi priključivanja* (“Službeni glasnik BiH”, broj 42/18), kojom su za sektor električne energije u Bosni i Hercegovini definirani načini i rokovi transponiranja tri nave­de­ne uredbe Evropske komisije, prilagođene pravnom okviru Energetske zajednice.

Poštujući zahtjeve Energetske zajednice u pogledu rokova za transponiranje i implementaciju odredaba pomenutih uredbi kojima je odlukama Stalne grupe na visokom nivou dat prioritet i određena hitnost u provedbi, DERK je 27. februara 2019. godine donio Pravilnik o radu mreža u vezi priključivanja (“Službeni glasnik BiH”, broj 19/19). Ovim Pravilnikom je u pravni sistem Bosne i Hercegovine preuzet dio pravila za rad mreža Energetske zajednice, shodno nadležnostima DERK-a utvrđenim u članu 4.2. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11). U pitanju su odredbe koje se, prema relevantnim odlukama Stalne grupe na visokom nivou, moraju provesti bez odlaganja.

Među odredbama za koje je određena hitnost u provedbi je i član 51(1). Uredbe Komisije (EU) 2016/1388 od 17. augusta 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca, prilagođene pravnom okviru Energetske zajednice kroz Odluku Stalne grupe na visokom nivou broj 2018/05/PHLG-EnC od 12. januara 2018. godine. Prema navedenoj odredbi prilagođene Uredbe, svako regulatorno tijelo određuje, nakon savjetovanja s nadležnim operatorima sistema, vlasnicima postrojenja kupca, operatorima distributivnog sistema, operatorima zatvorenih distributivnih sistema i drugim zainteresiranim tijelima, kriterije za odobravanje odstupanja u skladu s članovima 52. i 53. Uredbe. Slijedom toga, odredbom člana 11. Pravilnika o radu mreža u vezi priključivanja je definirano da DERK, posebnom odlukom, utvrđuje kriterije za odobravanje odstupanja od primjene pravila priključivanja postrojenja kupca. Takođe se propisuje da DERK može, na zahtjev vlasnika ili mogućeg vlasnika postrojenja kupca, operatora distributivnog sistema/operatora zatvorenog distributivnog sistema ili mogućeg operatora, JP “Komunalno Brčko” Brčko, NOS-a BiH i Elektroprijenosa BiH, odobriti odstupanje od primjene pravila priključivanja postrojenja kupca, te opozvati ranije dato odobrenje za odstupanje.

Utvrđene kriterije DERK objavljuje na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji [www.derk.ba](http://www.derk.ba) i o njima obavještava Sekretarijat Energetske zajednice najkasnije do 12. aprila 2019. godine.

**I - Kriteriji za odobravanje odstupanja**

1. Prilikom donošenja odluke po podnesenom zahtjevu za odstupanje od primjene pravila priključivanja postrojenja kupca (u daljnjem tekstu: zahtjev za odstupanje), DERK će uzeti u obzir da li bi dosljedno pridržavanje određenih ili svih odredbi prilagođene Uredbe Komisije (EU) 2016/1388 od 17. augusta 2016. moglo imati negativan uticaj na pogonsku sigurnost i stabilnost elektroenergetskog sistema.
2. Nezavisno o prethodno navedenom, zahtjev za odstupanje će se odbiti ukoliko postoje elementi za diskriminirajuće ponašanje relevantnog operatora sistema, s obzirom na slična ili identična postrojenja kupca, elemente postrojenja kupca i distributivne sisteme za identične slučajeve priključenja na mrežu.

**II - Dodatne upute za postupanje podnosiocima zahtjeva**

DERK upućuje buduće podnosioce zahtjeva za odstupanje da konsultiraju preporuke iz dokumenta Evropske mreže operatora prijenosnog sistema za električnu energiju (ENTSO‑E) pod nazivom “Analiza troškova i koristi - ENTSO-E smjernice za nacionalnu implementaciju mrežnih pravila za priključivanje na mrežu”, koje su dostupne na internet prezentaciji ENTSO-E, u okviru sekcije “Mrežni kodovi”.

<https://www.entsoe.eu/network_codes/cnc/cnc-igds/>

**III** - **Zahtjevi za odstupanje se podnose na obrascima koji se nalaze u prilozima ovom dokumentu i to:**

PRILOG 1 - Obrazac zahtjeva za odstupanje koji podnosi vlasnik postrojenja kupca, operator distributivnog sistema ili operator zatvorenog distributivnog sistema,

PRILOG 2 - Obrazac zahtjeva za odstupanje koji podnosi relevantni operator sistema za postrojenja koja su ili će biti priključena na njegovu mrežu.

**PRILOG 1**

Zahtjev za odstupanje koji podnosi vlasnik postrojenja kupca, operator distributivnog sistema ili operator zatvorenog distributivnog sistema

I - Opći podaci o podnosiocu zahtjeva

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv | Click here to enter text. |
| Sjedište | Click here to enter text. |
| Adresa | Click here to enter text. |
| E-mail adresa | Click here to enter text. |
| Telefonski broj | Click here to enter text. |
| Fax | Click here to enter text. |
| Podnosilac zahtjeva:*(označiti)* | [ ] Vlasnik postrojenja kupca, operator distributivnog sistema ili operator zatvorenog distributivnog sistema[ ] Treća strana |
| Podaci se odnose na:*(označiti)* | 1. Vlasnika postrojenja kupca, operatora distributivnog sistema ili operatora zatvorenog distributivnog sistema
2. Treću stranu
 |

II - Kontakt osoba podnosioca zahtjeva

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime | Click here to enter text. |
| Funkcija | Click here to enter text. |
| E-mail adresa | Click here to enter text. |
| Telefonski brojevi | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. |
| Podaci se odnose na:*(označiti)* | [ ] Vlasnika postrojenja kupca, operatora distributivnog sistema ili operatora zatvoreog distributivnog sistema[ ] Treću stranu |

III – Osnovne informacije o postrojenju, elementu postrojenja ili sistemu

|  |
| --- |
| Naziv |
| Lokacija | Click here to enter text. |
| Instalirana snaga [kW] | Click here to enter text. |
| Napon priključenja [kV] | Click here to enter text. |
| Planirani životni vijek | Click here to enter text. |
| Planirani početak rada | Click here to enter text. |
| Odredbe za koje se traži odstupanje | Click here to enter text. |
| Prijedlog perioda trajanja odstupanja | Od Click to enter text. Do Click to enter text. |

IV – Popis dokumentacije

|  |
| --- |
| a) Osnovna dokumentacija |
| Dokaz | Dostavljeno[*označiti*] |
| Opis postrojenja kupca priključenog na prijenosni sistem, distributivnog postrojenja priključenog na prijenosni sistem, distributivnog sistema ili elementa postrojenja kupca za koje se traži odstupanje | [ ]  DA [ ] NE |
| Detaljan opis traženog odstupanja | [ ]  DA [ ] NE |
| Detaljno obrazloženje s odgovarajućim pratećim dokumentima i analizom troškova i koristi.Na primjer, u obrazloženju se može navesti:* jasan opis problema,
* jasni prikaz obima problema,
* uzrok ili inicijator problema,
* jasno imenovane pretpostavke, te postojeći rizici i neizvjesnosti,
* opis rješenja problema kroz odstupanje od primjene pravila priključivanja,
* nemogućnost primjene drugih mjera kojima bi se izbjeglo odstupanje od pravila,
* neprimjerenost ili neprihvatljivost kraćih rokova za odstupanje od zatraženih.
 | [ ]  DA [ ] NE |
| Dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu | [ ]  DA [ ] NE |

b) Ostala dokumentacija

|  |  |
| --- | --- |
| Br. | Naziv |
| 1. | Click here to enter text. |
| 2. | Click here to enter text. |
| 3. | Click here to enter text. |
| 4. | Click here to enter text. |
| 5. | Click here to enter text. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjesto i datum podnošenja zahtjeva | Click here to enter text. |
| Ime i prezime odgovorne osobe | Click here to enter text. |
| Potpis odgovorne osobe i pečat |  |

**PRILOG 2**

Zahtjev za odstupanje koji podnosi relevantni operator sistema za postrojenja koja su ili će biti priključena na njegovu mrežu

I - Opći podaci o operatoru sistema

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv | Click here to enter text. |
| Sjedište | Click here to enter text. |
| Adresa | Click here to enter text. |
| E-mail adresa | Click here to enter text. |
| Telefonski broj | Click here to enter text. |
| Fax | Click here to enter text. |

II - Kontakt osoba operatora sistema

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime | Click here to enter text. |
| Funkcija | Click here to enter text. |
| E-mail adresa | Click here to enter text. |
| Telefonski brojevi | Click here to enter text. |
| Click here to enter text. |

III - Osnovne informacije o postrojenju, elementu postrojenja ili sistemu

|  |
| --- |
| Naziv |
| Lokacija | Click here to enter text. |
| Broj proizvodnih modula | Click here to enter text. |
| Ukupna instalirana snaga [kW] | Click here to enter text. |
| Napon priključenja [kV] | Click here to enter text. |
| Planirani životni vijek | Click here to enter text. |
| Planirani početak rada | Click here to enter text. |
| Odredbe pravila za koje se traži odstupanje | Click here to enter text. |
| Prijedlog perioda trajanja odstupanja | Od Click to enter text. Do Click to enter text. |

IV – Popis dokumentacije

|  |
| --- |
| a) Osnovna dokumentacija |
| Dokaz | Dostavljeno[*označiti*] |
| Opis postrojenja kupca priključenog na prijenosni sistem, distributivnog postrojenja priključenog na prijenosni sistem, distributivnog sistema ili elementa postrojenja kupca za koje se traži odstupanje, ukupna instalirana snaga, te broj postrojenja kupca priključenih na prijenosni sistem, distributivnih postrojenja priključenih na prijenosni sistem, distributivnih sistema ili elemenata postrojenja kupca | [ ]  DA [ ] NE |
| Detaljan opis traženog odstupanja | [ ]  DA [ ] NE |
| Detaljno obrazloženje s odgovarajućim pratećim dokumentima | [ ]  DA [ ] NE |
| Dokaz da zatraženo odstupanje ne bi imalo štetan učinak na prekograničnu trgovinu | [ ]  DA [ ] NE |
| Analiza troškova i koristi (ako je primjenjivo, analiza troškova i koristi provodi se u koordinaciji s nadležnim OPS-om i svim susjednim ODS-ovima) | [ ]  DA [ ] NE |

b) Ostala dokumentacija

|  |  |
| --- | --- |
| Br. | Naziv |
| 1. | Click here to enter text. |
| 2. | Click here to enter text. |
| 3. | Click here to enter text. |
| 4. | Click here to enter text. |
| 5. | Click here to enter text. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjesto i datum podnošenja zahtjeva | Click here to enter text. |
| Ime i prezime odgovorne osobe | Click here to enter text. |
| Potpis odgovorne osobe i pečat |  |