## 2024
Bosna i Hercegovina
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Mjesec | Energija preuzeta od elektrana (kWh) | Energija primljena iz susjednih EES (kWh) | Energija isporučena susjednim el. energetskim sistemima (kWh) | Tranzitirana električna energija (kWh) | Isporuke prema distributivnoj mreži |  | Direktno priključeni potrošači |  | Vlastita potrošnja elektrana
[5 empty] | Vršno opterećenje1) (kW) | Energija (kWh) | Vršno opterećenje1) (kW) | Energija (kWh) | Vršno opterećenje (kW) | Energija (kWh)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9
1 | 1462767935.0909 |  | 442957610.1979 |  | 1802320.4301 | 912145314.893 | 82798.1183 | 70263010 |  | 1402000
2 | 1294066043.677 |  | 379212465.6991 |  | 1763862.069 | 815762117.9778 | 86454.3103 | 67881460 |  | 1210000
3 | 1270201213.6523 |  | 360612387.1522 |  | 1628188.172 | 805534406.5001 | 86745.6989 | 71704420 |  | 1350000
4 | 1003518484.4543 |  | 179920658.3563 |  | 1524733.3333 | 734530636.098 | 87522.9167 | 60697190 |  | 1370000
5 | 1099697371.9381 |  | 316639342.1587 |  | 1397750.5376 | 687716109.7794 | 87071.6398 | 67641920 |  | 1700000
6 | 1051053742.1609 |  | 303465880.3757 |  | 1416150 | 668143031.7852 | 88252.0833 | 52494830 |  | 1950000
7 | 1057875331.5467 |  | 214149624.2079 |  | 1475851.6129 | 750297257.3388 | 87982.2581 | 64738450 |  | 1690000
8 | 1141081849.5703 |  | 290720430.9249 |  | 1466551.6129 | 757395238.6453 | 87982.2581 | 66646180 |  | 1320000
9 | 1068646636.1566 |  | 248126858.1226 |  | 1417497.2222 | 735151358.034 | 87759.0278 | 60378420 |  | 990000
10 | 1187129459.6896 |  | 316529218.3019 |  | 1545292.4731 | 779812841.3877 | 86970.8333 | 62597400 |  | 1190000
11 | 1401073613.8873 |  | 487710578.5431 |  | 1692861.1111 | 817635565.3442 | 87213.8889 | 64427470 |  | 1300000
12 | 1512218705.1102 |  | 495244224.6301 |  | 1798229.0323 | 907789940.4801 | 85889.5161 | 68994540 |  | 1190000
UKUPNO | 14549330386.9341 |  | 4035289278.6705 |  |  | 9371913818.2636 |  | 778465290 |  | 16662000
PODACI O FIZIČKOM OBIMU USLUGA za 2024. GODINU
Obrazac TP-I-EN